| B3-37 检查井C（cm）内衬修复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容： | 通风、清理内壁松层，高压清洗、灰浆浇筑，清理现场 |  |  | 单位：㎡·cm |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |
| 子 目 名 称 |  |  |  | 检查井C（cm）内衬修复 |
| 基 价（元） |  |  |  | 1003.84 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 13.86 |
|  | 材料费（元） |  |  | 955.25 |
|  | 机械费（元） |  |  | 34.73 |
| 编 码 | 名 称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 42.00 | 0.330 |
| 材料 | 内衬灰浆（PERMACAST MS-10,000 ） | kg | 45.00 | 20.000 |
|  | 防腐剂（砼盾 ） | L | 520.00 | 0.050 |
|  | 砂浆管（1寸，15m） | m | 10.00 | 0.083 |
|  | 高压气管（0.5寸，15m） | m | 5.00 | 0.083 |
|  | 其他材料 | 元 | 1.00 | 28.000 |
| 机械 | 喷涂器（1寸） | 台班 | 1000.00 | 0.008 |
|  | 高压清洗机（27MPa;15L/min） | 台班 | 100.00 | 0.008 |
|  | 搅拌泵送一体式砂浆机（排量20L/min；7.5kw（配水箱一个）） | 台班 | 480.00 | 0.008 |
|  | 空气压缩机3（m³/min） | 台班 | 157.20 | 0.008 |
|  | 发电机（30kW） | 台班 | 380.00 | 0.008 |
|  | 数控提升机（150kg，速度可调） | 台班 | 120.00 | 0.008 |
|  | 轴流风机7.5（kw） | 台班 | 47.60 | 0.008 |
|  | 电视检测设备 | 台班 | 1836.28 | 0.008 |
|  | 载重汽车5（t） | 台班 | 220.49 | 0.008 |

| B3-38 管道CCCP内衬修复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容： | 准备、整理基层、灰浆浇筑、施工结果检测、清理现场 |  |  | 单位：㎡·cm |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |
| 子 目 名 称 |  |  |  | 管道CCCP内衬修复 |
| 基 价（元） |  |  |  | 1053.90 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4.75 |
|  | 材料费（元） |  |  | 963.75 |
|  | 机械费（元） |  |  | 85.40 |
| 编 码 | 名 称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
|  | 综合工日 | 工日 | 42.00 | 0.113 |
| 材料 | 内衬灰浆（CentriPipe PL-8,000） | kg | 45.00 | 20.000 |
|  | 防腐剂（砼盾） | L | 520.00 | 0.050 |
|  | 供气管20(KG)耐压胶管,50(m) | m | 5.00 | 0.650 |
|  | 高压胶管38(mm)、20m/根,50m | m | 10.00 | 0.650 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 28.000 |
| 机械 | CCCP喷涂器（含机架） | 台班 | 1200.00 | 0.013 |
|  | 砂浆泵（最大排量3m³/h，泵送压力6MPa；功率18kW） | 台班 | 800.00 | 0.013 |
|  | 砂浆搅拌机70(L/min)，带自动上料机和料仓，含1(m³)水箱1(个） | 台班 | 300.00 | 0.013 |
|  | 柴油发电机组（50kw） | 台班 | 850.00 | 0.013 |
|  | 空气压缩机（10m³/min） | 台班 | 361.49 | 0.013 |
|  | 高压清洗机（27MPa;15L/min） | 台班 | 100.00 | 0.013 |
|  | 气动抹平机（适用管径：0.6-4.0m） | 台班 | 300.00 | 0.013 |
|  | 轴流风机7.5（kw） | 台班 | 47.60 | 0.013 |
|  | 电视检测设备 | 台班 | 1836.28 | 0.013 |
|  | 载重汽车（5t） | 台班 | 220.49 | 0.025 |
|  | 叉车（3吨） | 台班 | 350.00 | 0.013 |

| B3-39 管（涵）人工喷涂灰浆内衬修复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容： | 准备、通风、整理基层、灰浆浇筑、施工结果检测、清理现场 |  |  | 单位：㎡·cm |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |
| 子 目 名 称 |  |  |  | 管（涵）人工喷涂灰浆内衬修复 |
| 基 价（元） |  |  |  | 1138.25 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4.75 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1064.32 |
|  | 机械费（元） |  |  | 69.18 |
| 编 码 | 名 称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 42.00 | 0.113 |
| 材料 | 内衬灰浆（CentriPipe PL-8,000或PERMACAST MS-10,000 ） | kg | 45.00 | 20.000 |
|  | 防腐剂（砼盾） | L | 520.00 | 0.050 |
|  | 供气管（20公斤耐压胶管）50M | m | 10.00 | 2.940 |
|  | 高压胶管（38mm、20m/根）50M | m | 20.00 | 2.940 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 50.120 |
| 机械 | 砂浆泵最大排量3（m³/h），泵送压力6（MPa）；功率18（kW） | 台班 | 800.00 | 0.013 |
|  | 砂浆搅拌机70（L/min），带自动上料机和料仓，含（1m³）水箱1个 | 台班 | 300.00 | 0.013 |
|  | 柴油发电机组（50kw） | 台班 | 850.00 | 0.013 |
|  | 液压调速绞车（钢绳;φ6.2（mm）*150（m）） | 台班 | 300.00 | 0.013 |
|  | 高压清洗机（27MPa;15L/min） | 台班 | 100.00 | 0.013 |
|  | 电视检测设备 | 台班 | 1836.28 | 0.013 |
|  | 空气压缩机1（m³/min） | 台班 | 93.21 | 0.013 |
|  | 7.5（kw）轴流风机 | 台班 | 47.60 | 0.013 |
|  | 载重汽车（5吨） | 台班 | 220.49 | 0.038 |
|  | 叉车（3吨） | 台班 | 350.00 | 0.013 |